Утверждена

постановлением администрации

сельского поселения «Илья-Шор»

от 25.12.2018г. № 23

(Приложение)

Муниципальное образование –

сельское поселение «Илья-Шор»

Усть-Вымского района

ПРОГРАММА

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения «Илья-Шор»

на период 2019-2037 годы

2018

Оглавление

1. Паспорт программы…………………………………………………………………………...4

2. Характеристика сельского поселения ……………………………………………………….6

2.1 Показатели сферы жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования………………………………………………………………………………………7

3. Характеристика существующего состояния систем коммунальной инфраструктуры, перспективы развития………………………………………………………………………...…8

3.1 Водоснабжение……………………………………………………………………..…..…8

3.1.1 Существующие сооружения очистки и подготовки воды ………………………10

3.1.2 Состояние  и  функционирование  водопроводных  сетей …………………...…11

3.1.3 Программа развития водоснабжения………………………………………….….11

3.1.4 Определение эффекта от реализации мероприятий…………………………….11

3.2 Водоотведение и очистка сточных вод …………………………………………….….12

3.2.1 Состояние  и  функционирование  канализационных  сетей …………….……..12

3.2.2 Программа развития водоотведения …………………….......……………….…..12

3.2.3 Определение эффекта от реализации мероприятий………………………….….13

3.3 Теплоснабжение ……………………………………………………………...…………13

3.3.1 Состояние  и  функционирование  тепловых сетей ………………………....…..13

3.3.2 Программа развития теплоснабжения ……………………………….…..………14

3.3.3 Определение эффекта от реализации мероприятий ……………………………..14

3.4 Электроснабжение ……………………………………………………………...………15

3.4.1 Программа развития электроснабжения……………………………...…………..15

3.4.2 Определение эффекта от реализации мероприятий………………………...……15

3.5 Газоснабжение …………………………………………………………………………..16

3.5.1 Программа развития газоснабжения ………………………………………..………16

3.5.2 Определение эффекта от реализации мероприятий ………………………………..16

3.6 Твердые бытовые отходы……………………………………………………………….17

3.7 Охрана окружающей среды…………………………………………………………….17

4 План развития поселения, план прогнозируемой застройки и прогнозируемый спрос на коммунальный спрос на период 2019-2037 г…………………………………………………17

4.1 Критерии доступности для населения коммунальных услуг………………………...17

4.2 Показатели спроса на коммунальные услуги......…………………………… ……….17

5 Перечень мероприятий и целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры……………………………………………………….………………………..18

6 Анализ фактических и плановых расходов на финансирование инвестиционных проектов……………………………………………………………….………………..……….20

7 Обосновывающие материалы………………………………………………………..………25

7.1 Обоснование прогнозируемого спроса на коммунальные ресурсы……….....………25

7.2 Обоснование целевых показателей комплексного развития коммунальной инфраструктуры, а также мероприятий, входящих  в план застройки………………...……26

7.3 Характеристика состояния и проблем соответствующей системы коммунальной инфраструктуры……………………………………………………….……………….……….26

7.3.1. Водоснабжение…………………………………………………………………….26

7.3.2 Водоотведение…………………………………………….………………………..29

7.3.3 Теплоснабжение……………………………………………………………………30

7.3.4 Электроснабжение………………………………………………………….………31

7.3.5 Газоснабжение…………………………………..………………………….………32

7.4 Оценка реализации мероприятий в области энерго- и ресурсосбережения, мероприятий по сбору и учету информации об использовании энергетических ресурсов в целях выявления возможностей энергосбережения и повышения энергетической эффективности…………………………………………………………………………….........32

7.5 Обоснование целевых показателей развития соответствующей системы коммунальной инфраструктуры ………………………………………………………..…….32

7.6 Перечень инвестиционных проектов в отношении систем коммунальной инфраструктуры ………………………………………………………………………………..33

7.7 Предложения по организации реализации инвестиционных проектов……………...34

7.8 Обоснование использования в качестве источников финансирования инвестиционных проектов тарифов, платы за подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к системам коммунальной инфраструктуры……………………………………………………………………………..….34

7.9 Оценка совокупного платежа граждан за коммунальные услуги на соответствие критериям доступности ………………………………………………………………………..35

7.10 Прогнозируемые расходы бюджетов всех уровней на оказание мер социальной поддержки, в том числе на предоставление отдельным категориям граждан субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг …………………………………………36

Паспорт программы

| Наименование программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения «Илья-Шор» на 2019-2037 гг. |
| --- | --- |
| Основания для разработки программы | - постановление Правительства от 14.06.2013 г. № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», - Федеральный закон от 30 декабря 2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» |
| Разработчик программы | Администрация сельского поселения «Илья-Шор» |
| Ответственный исполнитель | Администрация муниципального образования - сельское поселение «Илья-Шор» |
| Контроль за реализацией программы | Глава муниципального образования сельского поселения «Илья-Шор» |
| Цель программы | Реконструкция и модернизация систем коммунальной инфраструктуры, качественное и надежное обеспечение коммунальными услугами потребителей сельского поселения, обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации на территории сельского поселения. Программа является базовым документом для разработки инвестиционных и производственных программ организаций коммунального комплекса сельского поселения. |
| Задачи программы | 1. Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры. 2. Повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры. 3. Обеспечение более комфортных условий проживания населения сельского поселения. 4. Повышение качества предоставляемых ЖКУ. 5. Снижение потребление энергетических ресурсов. 6. Снижение потерь при поставке ресурсов потребителям. 7. Улучшение экологической обстановки в сельском поселении. 8. Повышение уровня газификации населённых пунктов сельского поселения |
| Сроки и этапы реализации программы | Начало – 2019 год Окончание – 2037 год |
| Объемы и источники финансирования | Необходимый объем финансирования Программы: 2700,0 тыс. рублей. Основными источниками финансирования Программы будут являться средства республиканского бюджета, средства местного бюджета, собственные средства предприятий коммунального комплекса, внебюджетные источники. |
| Ожидаемые результаты программы | - модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры поселения; - снижение эксплуатационных затрат предприятий ЖКХ; - улучшение качественных показателей питьевой воды; - устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека; - снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры; - снижение количества потерь воды; - снижение количества потерь тепловой энергии; - снижение количества потерь электрической энергии; - повышение качества предоставляемых услуг жилищно-коммунального комплекса; - обеспечение надлежащего сбора и утилизации твердых и жидких бытовых отходов; - улучшение санитарного состояния территорий сельского поселения; - улучшение экологического состояния окружающей среды. |
| Целевые показатели | Важнейшие целевые показатели коммунальной инфраструктуры: - критерии доступности для населения коммунальных услуг; - показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективной нагрузки; - величины новых нагрузок присоединяемых в перспективе; - показатели воздействия на окружающую среду. |

- 2. Характеристика сельского поселения

Сельского поселение «Илья-Шор» расположено в центральной части муниципального района «Усть-Вымский» Республики Коми. В состав муниципального образования сельского поселения «Илья-Шор» входят поселок сельского типа Илья-Шор. Административным центром муниципального образования является пст. Илья-Шор.

Сельское поселение «Илья-Шор» представлено одним населенным пунктом - поселком сельского типа Илья-Шор.

Расстояние от поселка до центра района с. Айкино  составляет 14 км., до Яренска Архангельской области – 65 км., до г. Сыктывкара – 108 км, до п. Жешарт – 31 км.

Законом Республики Коми от 05.03.2005 № 11-РЗ «О территориальной организации местного самоуправления в Республике Коми» муниципальное образование на территории поселения Илья-Шор наделено статусом сельского поселения. Административным центром поселения является поселок Илья-Шор. Площадь земель населенного пункта – 277 га. Население – 608 чел.

Общие сведения о территории СП «Илья-Шор» на 2018 год в соответствии с данными администрации МО СП «Илья-Шор»

Таблица 1

| № п/п | Параметры | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Площадь территории, га | 277 га |
| 2 | Численность населения, чел. | 608 чел. |
| 3 | Количество населенных пунктов | 1 |
| 4 | Расстояние до районного центра, км | 14 км |

Климатические условия

Климат на территории СП «Илья-Шор» умеренно-континентальный, лето короткое и умеренно-прохладное, зима многоснежная, продолжительная и умеренно-холодная. Климат формируется в условиях малого количества солнечной радиации зимой, под воздействием северных морей и интенсивного западного переноса воздушных масс. Вынос теплого морского воздуха, связанный с прохождением атлантических циклонов, и частые вторжения арктического воздуха с Северного Ледовитого океана придают погоде большую неустойчивость в течение всего года.

Годовая амплитуда температур – 31,5°С. Самым теплым месяцем года является июль (средняя месячная температура +16,3°С), самым холодным месяцем – январь (-15,2°С). Среднегодовая температура воздуха – 0,1°С. Число дней со средней суточной температурой воздуха выше нуля градусов составляет 185.

Территория относится к зоне влажного климата с весьма развитой циклонической деятельностью. Особенно обильные осадки выпадают при циклонах, поступающих из районов Черного и Средиземного морей. Циклоны с Атлантики приносят осадки менее интенсивные, но более продолжительные. Среднегодовое количество осадков в Усть-Вымском районе равно 553 мм.

Снежный покров является фактором, оказывающим существенное влияние на формирование климата в зимний период, в основном вследствие большой отражательной способности поверхности снега. В то же время снежный покров предохраняет почву от глубокого промерзания. Наиболее интенсивный рост высоты снежного покрова идет от ноября к январю, в месяцы с наибольшей повторяемостью циклонической погоды, когда сохраняются основные запасы снега. Наибольшей величины он достигает во второй декаде марта. Наибольшая за зиму средняя высота снежного покрова по данным снегомерной съемки в лесу составляет 70 см.

В целом за год преобладают ветры юго-западного направления. Среднегодовая скорость ветра 3,9 м/с.

## 2 1. Показатели сферы жилищно–коммунального хозяйства муниципального образования

Отрасль жилищно-коммунального хозяйства сельского поселения «Илья-Шор» характеризуется следующими параметрами:

Таблица2

| Показатель | Ед. измерения | Значение показателя |
| --- | --- | --- |
| Общая площадь жилого фонда: | тыс. м2 | 11,6 |
| Теплоснабжение |  |  |
| Котельные | шт | - |
| Тепловые сети |  |  |
| Протяженность сетей | км | - |
| Водоснабжение |  |  |
| Скважины | шт | - |
| средняя производительность | м3/сут. | - |
| Водопроводы | единиц | - |
| Протяженность сетей | км | - |
| Водоотведение |  |  |
| Канализационно-очистные сооружения | единиц | - |
| Протяженность канализационных сетей | км | - |
| Электроснабжение |  |  |
| Протяженность линии электропередачи | км | 11,6 |
| Газификация |  |  |
| Количество населенных пунктов газифицированных природным газом | шт. | 1 |
| Протяженность магистрального газопровода | км | - |
| Протяженность межпоселкового газопровода | км | - |

3. Характеристика существующего состояния систем коммунальной инфраструктуры, перспективы развития

ЖКХ является одной из важных сфер экономики сельского поселения «Илья-Шор». Жилищно-коммунальные услуги имеют для населения особое значение и являются жизненно необходимыми. От их качества зависит не только комфортность, но и безопасность проживания граждан в своём жилище. Поэтому устойчивое функционирование ЖКХ - это одна из основ социальной безопасности и стабильности в обществе.

3.1. Водоснабжение

Водоснабжение - Основным источником водоснабжения населенного пункта являются подземные водоисточники: шахтные колодцы и скважины.

МБДОУ и ФАП обеспечивается питьевой водой из скважин расположенных на территории данных объектов. На территории общеобразовательной школы, так же находится скважина для технического водоснабжения.

Население и остальные общественные здания обеспечивается хозяйственно-питьевой водой из собственных колодцев и колодцев состоящих на балансе администрации СП «Илья-Шор». В настоящее время на территории поселка действует 12 шахтных колодцев.

Наружное пожаротушение в п. Илья-Шор обеспечивается от пожарных водоемов в количестве 2 штук. Каждый пожарный водоем имеет объем по 110 м3

Пожарные водоемы в недостаточном количестве.

### 3.1.1 Программа развития водоснабжения

Основные направления по развитию системы:

-  ремонт существующих нецентрализованных источников водоснабжения.

- Система сохраняется децентрализованной;

- Наружное пожаротушение предусматривается от 2 существующих пожарных водоемов и 2 планируемого.

3.2. Водоотведение, и очистка сточных вод, функционирование канализационных сетей

Система канализации СП «Илья-Шор» нецентрализованная, стоки поступают в выгребные ямы, откуда периодически вывозятся и сливаются на поля

Все хозяйственно-бытовые и близкие к ним по составу производственные стоки самотеком поступают в локальную канализационную систему, затем откачиваются и вывозятся специализированным транспортом на ближайшие канализационные очистные сооружения (КОС) в. с. Айкино

3.3. Теплоснабжение

В настоящие время на территории сельского поселения «Илья-Шор» нет источников централизованного теплоснабжения.

Источники тепловой энергии, расположенные на территории поселения

Таблица 8

| Наименование источника теплоснабжения | Наименование основного оборудования котельной | Установленная тепловая мощность | Присоединенная тепловая нагрузка (с учетом тепловых потерь в сетях) |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

3.3.1. Состояние и  функционирование  тепловых сетей

Бесхозяйных объектов централизованных систем теплоснабжения на территории сельского поселения не выявлены.

### 3.3.2 Программа развития теплоснабжения

3.3.3 Определение эффекта от реализации мероприятий

3.4. Электроснабжение

Электрические нагрузки коммунально-бытовых потребителей складываются из осветительно-бытовых нагрузок жилых домов и нагрузок общественных зданий и сооружений.

Электроснабжение потребителей поселения осуществляется от 4 трансформаторных подстанций по 10/0,4 кВ.

Основные сети системы электроснабжения выполнены по воздушным линиям напряжением 10/0,4 кВ.

### 3.4.1 Программа развития электроснабжения

Основные направления по развитию электроснабжения:

- обеспечение надежного снабжения электроэнергией коммунально-бытовых и промышленных потребителей.

- выполнение защищенными проводами (ВЛЗ) марки СИП3 существующих ВЛ 10 кВ при строительстве и реконструкции линий;

- реконструкция и замена существующих сетей 10 кВ и ТП по мере их износа.

3.4.2.Определение эффекта от реализации мероприятий

Основными показателями эффективности реализации программы в части электроснабжения будут являться:

- надежности электроснабжения потребителей.

3.5. Газоснабжение

На расчетный срок газ предполагается использовать на нужды отопления, вентиляции и горячего водоснабжения жилых и общественных зданий, производственных предприятий, на индивидуально-бытовые нужды населения: приготовление пищи и нагрев воды.

На расчетный срок планируется перевести все индивидуальные жилые дома с печным отоплением на газовое топливо с установкой двухконтурных газовых теплогенераторов. В существующих жилых домах для получения горячей воды установить проточные газовые водонагреватели.

Общественные здания социального назначения, включая детские ясли-сады, школы и детские госучреждения, будут снабжаться от существующих котельных, переведенных на газ и вновь проектируемых транспортабельных котельных на газовом топливе, от которых предполагается снабжать теплом и горячей водой и проектируемые жилые дома.

3.6. Твердые бытовые отходы

Твердые бытовые отходы жилой зоны и производственные отходы, не подлежащие обеззараживнию и утилизации, смет с улиц и тротуаров собираются в контейнеры и планово-регулярно вывозятся спецавтотранспортом на полигон твердых бытовых отходов с. Айкино.

3.7. Охрана окружающей среды

Основными факторами, определяющими деятельность в области охраны окружающей среды, являются:

1.  Мероприятия по охране воздушного бассейна:

- развитие современной системы теплоснабжения;

# 2. Мероприятия по улучшению состояния поверхностных водоемов

- развитие систем сбора и отвода поверхностного стока;

3.Мероприятия по охране почв и санитарной очистке территории:

- организация планово-регулярной санитарной очистки территории, совершенствование системы сбора-вывоза бытовых отходов (контейнеры для сбора мусора, обустроенные площадками, спецтехника и др.);

4. Санитарная очистка территории

- сбор, транспортировка и удаление твердых бытовых отходов (ТКО).

- организация раздельного сбора бытовых отходов.

- организация раздельного сбора бытовых отходов. Сбор, удаление и обезвре-живание специфических отходов, подлежащих учету и отдельному обез-зараживанию.

- уборка территорий от мусора, смета, снега.

- обустройство площадок для установки мусорных контейнеров.

Твердые бытовые отходы жилой зоны и производственные отходы, не подлежащие обеззараживанию и утилизации, смет с улиц и тротуаров собираются на площадке мусороперегрузочной станции и планово регулярно вывозятся спецавтотранспортом на межпоселенческий полигон ТБО Усть-Вымского района.

Особого внимания требует проблема утилизации токсичных и экологически опасных отходов: отходы нефтепродуктов, строительный мусор, металлолом, отходы деревопереработки, ртутносодержащие отходы (люминесцентные лампы, ртутные приборы, электрические батарейки). Складирование и обезвреживание нефтегазосодержащих отходов, медицинских и ртутносодержащих отходов, трупов животных на полигоне твердых бытовых отходов не разрешается, они должны обезвреживаться или ликвидироваться на специальных сооружениях, в рамках всего муниципального района «Усть-Вымский»

Жидкие бытовые отходы (из выгребов) спецавтотранспортом на ближайшие очистные сооружения, в настоящее время - с. Айкино.

- 4. План развития поселения, план прогнозируемой

- застройки и прогнозируемый спрос

- на коммунальный спрос на период 2019-2037 г.

4.1. Критерии доступности для населения коммунальных услуг.

Генеральным планом предусматривается развитие систем водоснабжения, включая строительство и реконструкцию централизованных систем, развитие централизованных и децентрализованных систем водоотведения, газификацию населенных пунктов.

4.2. Показатели спроса на коммунальные услуги

Генеральным планом прирост жилищного фонда сельского поселения «Илья-Шор» планируется за счет строительства индивидуальных жилых домов, которые будут обеспечиваться индивидуальными системами отопления.

В соответствии с прогнозируемым числом населения представлен прогнозируемый расчет коммунальных ресурсов СП «Илья-Шор» (таблица 9).

Таблица 9

| Наименование потребителей | Единица | Существующее состояние | 2037г расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| Газоснабжение |  |  |  |
| Население | тыс. м3/год | - | - |
| Электроснабжение |  |  |  |
| Население | кВт*ч/год |  | 690 |

5. Перечень мероприятий и целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры

Для повышения уровня надежности поставки коммунальных ресурсов, комфортности проживания, обеспечение доступной стоимости коммунальных услуг при эффективной работе необходимо:

- обеспечить модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры;

-  увеличить объем капитального ремонта и (или) реконструкции многоквартирных домов;

- повысить комфортность проживания;

- обеспечить собственников помещений многоквартирных домов коммунальными услугами нормативного качества;

- обеспечить доступность стоимости коммунальных услуг при надежной и эффективной работе коммунальной инфраструктуры;

- обеспечить контроль за соблюдением прав и законных интересов граждан и государства при предоставлению населению жилищных и коммунальных услуг, использованию их сохранностью жилищного фонда и общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме независимо от их принадлежности;

-обеспечить контроль за соблюдением жилищного законодательства участками жилищных отношений;

-внедрить долгосрочное тарифное регулирование, в том числе посредством новых методов регулирования, основанных на доходности инвестирования капитала;

-Источники энергетических ресурсов, строительство и реконструкция которых осуществляется в рамках Программы, подлежит обязательному оснащению  приборами учета используемых энергетических ресурсов в соответствии с требованиями  ст.13 ФЗ от 23.11.2009 № 261-ФЗ « Об энергосбережении о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты  РФ».

Мероприятия развития коммунальной инфраструктуры сельского поселения отражены в таблице.

Мероприятия развития коммунальной инфраструктуры

Таблица 10

| №пп | Наименование мероприятий | Стоимость реализации, тыс. руб | Планируемый период реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Мероприятия по развитию систем водоснабжения |  |  |  |
| 1.1. | Ремонт существующих шахтных колодцев и индивидуальных скважины по мере необходимости. | 200,0 | 2037 |
|  | Всего | 200,0 |  |
| 2. Мероприятия по развитию систем теплоснабжения |  |  |  |
| 2.1. | Оптимизация всей инфраструктуры существующего теплового хозяйства | - |  |
| 2.2. | Реконструкция сетей | - |  |
|  | Всего | - |  |
| 3. Мероприятия по развитию сферы электроснабжения |  |  |  |
| 3.1. | Строительство трансформаторных подстанций и сетей по мере роста электрических нагрузок, связанных с новым строительством и реконструкцией жилого сектора | 1500,0 | 2037 |
|  | Всего | 1500,0 |  |
|  | ИТОГО | 1700,0 |  |

6. Анализ фактических и плановых расходов на финансирование инвестиционных проектов

Реализация мероприятий Программы осуществляется на условиях софинансирования за счет следующих источников: - средства федерального бюджета; -средства бюджета субъекта федерации за счет регионального фонда софинансирования расходов; -средства местных бюджетов; -средства из внебюджетных источников (частные инвесторы, кредитные ресурсы, средства предприятий и организаций).

Сведения о целевых показателях эффективности реализации мероприятий программы комплексного развития

Таблица 11

| Показатели | Ед-ца измерения | 2018 год | Первая очередь |  |  | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2037 |
| доля потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии | % |  |  |  |  |  |
| Надежность функционирования систем коммунальной инфраструктуры | Часов в сутки |  |  |  |  |  |

Капитальные затраты на реализацию программы составляют 1700,0 тыс. руб. Стоимость капитальных вложений определена ориентировочно исходя из экспертных оценок, имеющихся сводных сметных расчетов по объектам-аналогам, удельных затрат на единицу создаваемой мощности. При разработке проектно-сметной документации по каждому проекту стоимость подлежит уточнению Объемы финансирования мероприятий Программы могут быть скорректированы в процессе реализации мероприятий исходя из возможностей бюджетов на очередной финансовый год и фактических затрат. Плановые расходы финансирования для реализации мероприятий, предусмотренных программой  представлены в таблице 7.

Плановые расходы финансирования для реализации мероприятий, предусмотренных программой

Таблица 12

|  | Наименование мероприятий | Расходы, тыс. рублей |  |  |  |  | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021-2026 | 2021-2036 |  |
| 1. Мероприятия по развитию систем водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Ремонт существующих шахтных колодцев и индивидуальных скважины по мере необходимости |  |  |  |  | 200,0 | 200,0 |
|  | Всего |  |  |  |  | 200,0 | 200,0 |
| 2. Мероприятия по развитию систем теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Оптимизация всей инфраструктуры существующего теплового хозяйства |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Реконструкция сетей |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего |  |  |  |  |  |  |
| 3. Мероприятия по развитию сферы электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Строительство трансформаторных подстанций и сетей по мере роста электрических нагрузок, связанных с новым строительством и реконструкцией жилого сектора |  |  |  |  | 1500,0 | 1500,0 |
|  | Всего |  |  |  |  | 1500,0 | 1500,0 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 1700,0 | 1700,0 |

7. Обосновывающие материалы

7.1 Обоснование прогнозируемого спроса на коммунальные ресурсы

Сельского поселение «Илья-Шор» расположено в центральной части муниципального района «Усть-Вымский» Республики Коми. В состав муниципального образования сельского поселения «Илья-Шор» входят поселок сельского типа Илья-Шор. Административным центром муниципального образования является пст. Илья-Шор.

Сельское поселение «Илья-Шор» представлено одним населенным пунктом - поселком сельского типа Илья-Шор.

Расстояние от поселка до центра района с. Айкино составляет 14 км., до Яренска Архангельской области – 65 км., до г. Сыктывкара – 108км, до п. Жешарт - 31км.

Законом Республики Коми от 05.03.2005 № 11-РЗ «О территориальной организации местного самоуправления в Республике Коми» муниципальное образование на территории поселения Донаель наделено статусом сельского поселения. Административным центром поселения является поселок Донаель. Площадь земель населенного пункта – 277 га. Население – 608 чел.

Общие сведения о территории СП «Илья-Шор» на 2018 год в соответствии с данными администрации МО СП «Илья-Шор»

Таблица 1

| № п/п | Параметры | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Площадь территории, га | 277 га |
| 2 | Численность населения, чел. | 608 чел. |
| 3 | Количество населенных пунктов | 1 |
| 4 | Расстояние до районного центра, км | 14 км |

7.2 Обоснование целевых показателей комплексного развития коммунальной инфраструктуры, а также мероприятий,

входящих в план застройки

Реформирование и модернизация систем коммунальной инфраструктуры с применением комплекса целевых показателей оцениваются по следующим результирующим параметрам, отражающимся в надежности обслуживания потребителей, и по изменению финансово-экономических и организационно-правовых характеристик:

• Техническое состояние объектов коммунальной инфраструктуры, в первую очередь – надежность их работы. Контроль и анализ этого параметра позволяет определить качество обслуживания, оценить достаточность усилий по реабилитации основных фондов. С учетом этой оценки определяется необходимый и достаточный уровень модернизации основных фондов, замены изношенных сетей и оборудования.

• Финансово-экономическое состояние организаций коммунального комплекса, уровень финансового обеспечения коммунального хозяйства, инвестиционный потенциал организаций коммунального комплекса.

• Организационно-правовые характеристики деятельности коммунального комплекса, позволяющие оценить сложившуюся систему управления, уровень институциональных преобразований, развитие договорных отношений. Целевые показатели анализируются по каждому виду коммунальных услуг и периодически пересматриваются и актуализируются.

7.3 Характеристика состояния и проблем соответствующей системы коммунальной инфраструктуры

7.3.1 Водоснабжение

Водоснабжение - Основным источником водоснабжения населенного пункта являются подземные водоисточники: шахтные колодцы и артскважины.

Общеобразовательная школа и ФАП обеспечивается питьевой водой из скважин расположенных на территории данных объектов. На территории общеобразовательной школы, так же находится скважина для технического водоснабжения.

Население и остальные общественные здания обеспечивается хозяйственно-питьевой водой из собственных колодцев и колодцев состоящих на балансе администрации п.Илья-Шор. В настоящее время на территории поселка действует 19 шахтных колодцев.

Наружное пожаротушение в п. Илья-Шор обеспечивается от пожарных водоемов в количестве 2 штук. Каждый пожарный водоем имеет объем по 110 м3

Пожарные водоемы в недостаточном количестве.

Проблемы в области водоснабжения:

-  потребность в ремонте шахтных колодцев.

7.3.2 Водоотведение, и очистка сточных вод, функционирование  канализационных сетей

Система канализации СП «Илья-Шор» нецентрализованная, стоки поступают в выгребные ямы, откуда периодически вывозятся и сливаются на поля.

7.3.3 Теплоснабжение

В настоящие время на территории сельского поселения «Илья-Шор» не имеется источников централизованного теплоснабжения.

7.3.4 Электроснабжение

Электрические нагрузки коммунально-бытовых потребителей складываются из осветительно-бытовых нагрузок жилых домов и нагрузок общественных зданий и сооружений.

Электроснабжение потребителей поселения осуществляется от 4-х трансформаторных подстанций по 10/0,4 кВ.

Основные сети системы электроснабжения выполнены по воздушным линиям напряжением 10/0,4 кВ.

    - Газоснабжение

На расчетный срок газ предполагается использовать на нужды отопления, вентиляции и горячего водоснабжения жилых и общественных зданий, производственных предприятий, на индивидуально-бытовые нужды населения: приготовление пищи и нагрев воды.

На расчетный срок планируется перевести все индивидуальные жилые дома с печным отоплением на газовое топливо с установкой двухконтурных газовых теплогенераторов. В существующих жилых домах для получения горячей воды установить проточные газовые водонагреватели.

Общественные здания социального назначения, включая детские ясли-сады, школы и детские госучреждения, будут снабжаться от существующих котельных, переведенных на газ и вновь проектируемых транспортабельных котельных на газовом топливе, от которых предполагается снабжать теплом и горячей водой и проектируемые жилые дома.

7.3.6. Твердые бытовые отходы

Твердые бытовые отходы жилой зоны и производственные отходы, не подлежащие обеззараживнию и утилизации, смет с улиц и тротуаров собираются в контейнеры и планово-регулярно вывозятся спецавтотранспортом на полигон твердых бытовых отходов с. Айкино.

7.4 Оценка реализации мероприятий в области энерго- и ресурсосбережения, мероприятий по сбору и учету информации об использовании энергетических ресурсов в целях выявления возможностей энергосбережения и повышения

энергетической эффективности.

Выполнение мероприятий, предусмотренных Программой, ведет к повышению эффективности работы систем энергоснабжения. Оценка реализации мероприятий в области энерго- и ресурсосбережения осуществляется по показаниям приборов учета  электроэнергии, а также расчетным способом.

7.5 Обоснование целевых показателей развития соответствующей системы коммунальной инфраструктуры.

Развитие систем коммунальной инфраструктуры обеспечивается выполнением следующих мероприятий:

- модернизации системы утилизации твердых бытовых отходов;

Реализация мероприятий по повышению качества коммунальных услуг позволит:

- улучшить качественные показатели оказываемых услуг;

- увеличить количество потребителей услуг, а также объем сбора средств за предоставленные услуги;

- повысить рентабельность деятельности ресурсоснабжающих предприятий.

7.6 Перечень инвестиционных проектов в отношении систем коммунальной инфраструктуры.

Мероприятия в сфере водоснабжения

Программа инвестиционных мероприятий по водоснабжению сельского поселения на общую сумму 200,0 тыс. руб.

В рамках обеспечения  водоснабжением из  нецентрализованных источников  необходимо:

Ремонт существующих шахтных колодцев и индивидуальных скважин.

Мероприятия в сфере электроснабжения

Программа инвестиционных мероприятий по электроснабжению сельского поселения на общую сумму 1500,0  тыс. руб.

Реализация представленных проектов и мероприятий в сфере   электроснабжения позволит:

- существенно снизить изношенность сетей;

- обеспечить присоединение новых потребителей;

- повысить надежность и бесперебойность поставляемого ресурса;

- реализация программ по энергосбережению.

В рамках развития в сфере утилизации ТБО необходимо реализация следующего мероприятия:

- строительство трансформаторных подстанций и сетей по мере роста электрических нагрузок, связанных с новым строительством и реконструкцией жилого сектора 1500,0 тыс. руб.

7.7 Предложения по организации реализации

инвестиционных проектов.

Все мероприятия инвестиционной программы планируется выполнить подрядным способом.

7.8 Обоснование использования в качестве источников финансирования инвестиционных проектов тарифов, платы за подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к системам коммунальной инфраструктуры.

Строительство и реконструкция объектов инфраструктуры осуществляются организациями коммунального комплекса, сетевыми компаниями с их последующей эксплуатацией. Окупаемость затрат на строительство и реконструкцию достигается путем формирования и защиты инвестиционных программ развития сетей (за счет инвестиционной надбавки в тарифе). Инвестиционные программы будут корректироваться в соответствии с программами развития систем коммунальной инфраструктуры. Основным требованием при утверждении инвестиционных программ организаций коммунального комплекса будет являться использование в мероприятиях инновационной продукции, обеспечивающей энергосбережение и повышение энергетической эффективности. Включение инвестиционной надбавки в тарифы для реализации проектов инвестиционных программ возможно при условии соответствия тарифов доступному уровню.